附件

江苏省入河排污口整治公示

《江阴市入河排污口整治工作方案》涉及的105个入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年12月18日至2024年12月25日）向江阴市城市综合管理局（行业主管部门）反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：唐烨栋；联系方式：0510—86865419。

| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市江阴市顾山镇犀牛浜雨水排口 | 江阴市顾山镇人民政府 | 需树立标志牌，排污口超标排放 | 规范整治 | 已完成 |
| 2 | 无锡市江阴市顾山镇李公桥雨水排口 | 江阴市顾山镇人民政府 | 排污口超标排放，未实现雨污分流，需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 3 | 无锡市江阴市璜土镇兴隆桥西南角5米雨洪排口 | 江阴市璜土镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 4 | 无锡市江阴市光大水务有限公司石庄污水处理厂排放口 | 江阴市璜土镇人民政府 | 需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 5 | 无锡市江阴市璜土镇通达桥西北80米雨洪排口 | 江阴市璜土镇人民政府 | 整治措施不科学，前期排查存在雨污分流不彻底问题，整治措施为封堵排污口，未充分考虑行洪安全，开展雨污分流整治措施，且现场核查排口未实质进行封堵 | 规范整治 | 已完成 |
| 6 | 无锡市江阴市璜土镇通达桥西南侧5米雨洪排口 | 江阴市璜土镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 7 | 无锡市江阴市璜土镇日新桥东南侧雨水排口 | 江阴市璜土镇人民政府 | 生活污水混排。无法采样 | 规范整治 | 已完成 |
| 8 | 无锡市江阴市璜土镇日新桥西南角雨洪排口 | 江阴市璜土镇人民政府 | 生活污水混排。无法到达采样 | 规范整治 | 已完成 |
| 9 | 无锡市江阴市利港街道港欣花苑小区西侧4号雨洪排口 | 江阴市 利港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 10 | 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂尾水排口 | 江阴市 利港街道 办事处 | 需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 11 | 无锡市江阴市三利污水处理厂和利港污水处理厂排污口 | 江阴市 利港街道 办事处 | 需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 12 | 无锡市江阴市利港街道兴港桥西北侧雨洪排口 | 江阴市 利港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 13 | 无锡市江阴市利港街道徐墅桥东侧雨洪排口 | 江阴市 利港街道 办事处 | 生活污水混排。无法到达采样 | 规范整治 | 已完成 |
| 14 | 无锡市江阴市青阳镇悟空村北侧雨洪排口 | 江阴市青阳镇人民政府 | 生活污水混排。监测未超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 15 | 无锡市江阴市申港街道通济桥南3米雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 前期监测达标，现场核查出现问题反弹，经现场采样监测，水质超标，氨氮9.24mg/L，超标5.16倍；总磷1.19mg/L，超标2.97倍；化学需氧量48mg/L，超标0.6倍 | 规范整治 | 已完成 |
| 16 | 无锡市江阴市振荣包装科技公司北侧1号雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 17 | 无锡市江阴市申港街道跃进河申港路桥东南侧雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 18 | 无锡市江阴市申港福星路创新河桥西北侧5米雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 19 | 无锡市江阴市申新一号河东徐路桥东侧雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 20 | 无锡市江阴市跃进河申港路桥西北侧雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 21 | 无锡市江阴市申新一号河东徐路桥西侧雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 22 | 无锡市江阴市振荣包装科技公司北侧2号雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 23 | 无锡市江阴市申港街道张家桥西北侧30米雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排口上游小型节制闸损坏，排口上游已填埋。该排口原排放的道路雨水经南侧河道排入朝阳河，该排口不再使用，可进行清理，不影响排水防涝安全 | 清理合并 | 已完成 |
| 24 | 无锡市江阴市申港街道东刘村水淹桥雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 25 | 无锡市江阴市夏港街道西城路西120米雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 未开展溯源雨污分流改造，采取直接封堵的措施进行整改，影响汛期防洪安全 | 规范整治 | 已完成 |
| 26 | 无锡市江阴市夏港街道长江之心公园闸口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 27 | 无锡市江阴市普惠中心河通富路桥西北侧雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 28 | 无锡市江阴市普惠中心河通富路桥东北侧雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 29 | 无锡市江阴市普惠中心河通富路桥西南侧雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 30 | 无锡市江阴市老夏港河五星路桥北侧雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 31 | 无锡市江阴市光大澄西污水处理厂排污口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 32 | 无锡市江阴市街后河三元桥西北侧350米雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 33 | 无锡市江阴市夏港葫桥排涝站南侧雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 34 | 无锡市江阴市夏港史家村河茶安路西南侧雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 35 | 无锡市江阴市翻水河闸南100米东岸雨水排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 岸边房屋排水管 | 清理合并 | 已完成 |
| 36 | 无锡市江阴市长江村野鸡村涵洞 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 废弃涵闸，该处已拆除平整，土地另做他用 | 清理合并 | 已完成 |
| 37 | 无锡市江阴市老夏港河滨江路南侧雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 生活污水混排。水下排口无法采样 | 规范整治 | 已完成 |
| 38 | 无锡市江阴市老夏港河青山路桥下雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 生活污水混排。无法到达采样 | 规范整治 | 已完成 |
| 39 | 无锡市江阴市新桥镇蔡港河西200米雨洪排口 | 江阴市新桥镇 人民政府 | 原拆迁区域遗留的废弃排口，丧失排水功能 | 清理合并 | 已完成 |
| 40 | 无锡市江阴市徐霞客镇环东南桥东桥堍雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 41 | 无锡市江阴市峭东大桥北15米雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 42 | 无锡市江阴市徐霞客镇环北大桥北5米雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 43 | 无锡市江阴市徐霞客镇环北大桥北25米雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 废弃 | 清理合并 | 已完成 |
| 44 | 无锡市江阴市徐霞客镇环北桥南100米雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 整治不到位，现场核查该雨洪排口雨污分流不彻底，存在晴天污水直排问题，水质呈微黄色 ，未溯清污染来源，明确排污单位；经采样监测，水质超标：氨氮15.3mg/L，超标14.3倍；总磷1.09mg/L，超标4.45倍；化学需氧量58mg/L，超标1.9倍 | 规范整治 | 已完成 |
| 45 | 无锡市江阴市徐霞客镇凤霞路东到头雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 46 | 无锡市江阴市徐霞客镇环北桥西北桥堍雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 47 | 无锡市江阴市徐霞客镇环北桥南50米雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 48 | 无锡市江阴市中盈净化设备北100米雨洪排口 | 江阴市 徐霞客镇 人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 49 | 无锡市江阴市云亭街道华诚悦府雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 50 | 无锡市江阴市云亭街道治安桥下南雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 51 | 无锡市江阴市应天河太平桥东1号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 52 | 无锡市江阴市云亭街道季庄桥南150米雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 53 | 无锡市江阴市云亭街道澄杨路262号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 废弃的旧雨水排口 | 清理合并 | 已完成 |
| 54 | 无锡市江阴市云亭街道爱家名邸2号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 原为敔山湾区域稻田排水管，已废弃，目前已开发敔山湾新城多年，区域雨污管网重新铺设 | 清理合并 | 已完成 |
| 55 | 无锡市江阴市云亭街道爱家名邸1号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 废弃的电灌站取水口，目前该区域已开发住宅区多年 | 清理合并 | 已完成 |
| 56 | 无锡市江阴市云亭街道云新三村2号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 57 | 无锡市江阴市云亭街道山水路桥1号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 58 | 无锡市江阴市云亭街道山水路桥5号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 59 | 无锡市江阴市云亭街道云新二村1号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 截污水泵运行不正常 | 规范整治 | 已完成 |
| 60 | 无锡市江阴市应天河云台路桥雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 61 | 无锡市江阴市云亭街道太平桥2号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 62 | 无锡市江阴市应天河太平桥东2号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 63 | 无锡市江阴市云亭污水处理有限公司排放口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 64 | 无锡市江阴市云亭街道老庄上村雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 65 | 无锡市江阴市云亭街道绿城东苑北1号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 66 | 无锡市江阴市云亭街道季庄桥南1号雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 67 | 无锡市江阴市云亭街道安利路桥南105米雨洪排口 | 江阴市 云亭街道 办事处 | 排口上游原为纺织厂，现为95部队汽车营仓库，该排口为遗留排口，不再使用 | 清理合并 | 已完成 |
| 68 | 无锡市江阴市长泾镇丹禾服饰西北100米处雨洪排口管道 | 江阴市长泾镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 69 | 无锡市江阴市周庄镇伞墩大桥东端以北10米雨洪排口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 70 | 无锡市江阴市周庄镇港东路大阳混凝土西北2号雨洪排口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 71 | 无锡市江阴市周庄镇伞墩大桥南160米城镇生活污水排污口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 72 | 无锡市江阴市龙山路伞墩大桥南128米城镇生活污水排污口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 73 | 无锡市江阴市张家港河至公西路桥北30米雨洪排口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 74 | 无锡市江阴市周庄镇港东路大阳混凝土西3号雨洪排口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 75 | 无锡市江阴市史家巷路江阴华宏工业园西南60米雨洪排口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |
| 76 | 无锡市江阴市周庄镇世纪花苑6号楼以南110米雨洪排口 | 江阴市周庄镇人民政府 | 未实现雨污分流，排污口超标排放 | 规范整治 | 已完成 |
| 77 | 无锡市江阴市祝塘镇启东电力旁雨水排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 排污口超标排放，未实现雨污分流，需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 78 | 无锡市江阴市祝塘镇水畔兰庭北雨水排口(靠东侧) | 江阴市祝塘镇人民政府 | 排污口超标排放，未实现雨污分流，需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 79 | 江阴市祝塘镇河湘小学东100米雨排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 上游积存水指标较高 | 清理合并 | 已完成 |
| 80 | 无锡市江阴市祝塘镇水畔兰庭西侧雨排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 未开展溯源雨污分流改造，采取直接封堵的措施进行整改，影响汛期防洪安全 | 规范整治 | 已完成 |
| 81 | 无锡市江阴市祝塘镇景明小区雨排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 未开展溯源雨污分流改造，采取直接封堵的措施进行整改，影响汛期防洪安全 | 规范整治 | 已完成 |
| 82 | 无锡市江阴市祝塘镇华昌幼儿园北面雨排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 排污口超标排放，需树立标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 83 | 无锡市江阴市祝文河华昌路桥2号雨洪排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 未开展溯源雨污分流改造，采取直接封堵的措施进行整改，影响汛期防洪安全 | 规范整治 | 已完成 |
| 84 | 无锡市江阴市祝文河华昌路桥1号雨洪排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 未开展溯源雨污分流改造，采取直接封堵的措施进行整改，影响汛期防洪安全 | 规范整治 | 已完成 |
| 85 | 无锡市江阴市祝塘镇五福绿洲北雨排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 未开展溯源雨污分流改造，采取直接封堵的措施进行整改，影响汛期防洪安全 | 规范整治 | 已完成 |
| 86 | 无锡市江阴市璜土镇日新桥东侧10米雨洪排口 | 江阴市祝塘镇人民政府 | 该处沿河岸简易房屋已拆除，原房屋排水管废弃拆除 | 清理合并 | 已完成 |
| 87 | 无锡市江阴市申新一号河振兴路桥下雨洪排口 | 江阴市 申港街道 办事处 | 该排口已不再使用 | 清理合并 | 已完成 |
| 88 | 无锡市江阴市普惠中心河滨江路南280米西岸雨洪排口 | 江阴市 夏港街道 办事处 | 普惠中心河岸坡整治，拆除该排水管 | 清理合并 | 已完成 |
| 89 | 无锡市江阴市澄江街道皇达市场东30米雨洪排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 90 | 无锡市江阴市东横河中山路桥西北角1号雨洪排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 91 | 无锡市江阴市澄江街道澄江西路桥南雨洪排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 92 | 无锡市江阴市老鲥鱼港桥北侧西岸雨洪排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 93 | 无锡市江阴市滨江西路与文富北路交叉口西南角雨洪排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 94 | 无锡市江阴市澄江街道春申桥东侧5米雨水排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 95 | 无锡市江阴市澄江街道景园桥东南60米雨洪排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 96 | 无锡市江阴市澄江街道龙泾河闸口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 97 | 无锡市江阴市澄江街道鲥鱼港排涝站 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 98 | 无锡市江阴市韭菜港海巡执法大队北侧雨水排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 排污口监测数据超标 | 规范整治 | 已完成 |
| 99 | 无锡市江阴市澄江街道君山桥西北侧10米雨洪排口 | 江阴市 公用事业 服务中心 | 废弃管道，内部已堵死，丧失排水功能 | 清理合并 | 已完成 |
| 100 | 无锡市江阴市澄江街道黄田港桥北侧西岸雨洪排口 | 无锡市江阴市澄江街道 办事处 | 该处已拆迁，现为运河公园区域，该排口已不再使用 | 清理合并 | 已完成 |
| 101 | 无锡市江阴市澄江街道黄田港桥北180米西岸雨洪排口 | 无锡市江阴市澄江街道 办事处 | 该处已拆迁，现为运河公园建设区域，该排口已不再使用 | 清理合并 | 已完成 |
| 102 | 无锡市江阴市澄江街道君山桥北岸东侧雨洪排口 | 无锡市江阴市澄江街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 103 | 无锡市江阴市澄江街道定波北闸东侧40米雨水排口 | 无锡市江阴市澄江街道 办事处 | 排污口监测数据超标 | 清理合并 | 已完成 |
| 104 | 无锡市江阴市英桥国际学校前桥东北侧6米雨洪排口 | 无锡市江阴市澄江街道 办事处 | 需设置标志牌 | 规范整治 | 已完成 |
| 105 | 无锡市江阴市澄江街道迎阳桥西侧南侧5米雨洪排口 | 无锡市江阴市澄江街道 办事处 | 未实现雨污分流 | 规范整治 | 已完成 |